市场调研项目名称：外科手术设备气腹机调研

调研人：成都儿童专科医院

成都儿童专科医院（调研人）拟对外科手术设备气腹机调研，调研采用挂网公开方式进行市场调研，特邀请符合本次调研要求的供应商参加本调研。

- 参与单位资格要求：

- 公司营业执照。

- 《医疗器械经营许可证》

- 生产厂家授权

- 符合资格要求的单位须提供以下调研材料：

- 公司营业执照复印件

- 《医疗器械经营许可证》

- 制造生产厂家授权书

- 法人身份证复印件（经办为代理人的须提供公司介绍信或法人授权书、授权代表身份证复印件及联系方式）

- 产品资料（格式自拟）

- 设备价格（格式自拟）

- 供应商认为需要提供的其他材料

- 注：以上所有材料必须加盖公司公章。

- 3.挂网公告时间：3个工作日

调研时间：2024年11月19日下午16:00截止

4.递交调研材料方式：现场递交/电子邮件递交

- （1）现场递交调研材料地址：成都市青羊区东胜街8号庄森大夏1401室总务科（前往递交调研材料前请提前电话预约，超过调研截止时间送达参与无效）

联 系 人：闻老师

联系电话：028-86513677

（2）电子邮件递交地址：271845754@qq.com

5.调研人收到参与单位调研材料后将组织相关调研小组人员对参与单位资质进行审核并对产品资料以及提供的其他材料进行了解咨询。

| 设备名称 | 功能参数要求 |
| --- | --- |
| 气腹机 | 1、电压为交流220V/50Hz； 2、气压有效设定范围，腹腔压力实时显示； 3、流速有效设定范围，流速实时显示； 4、进气正常工作压力范围 5、开机自检，可监测钢瓶压力功能，并能自动排空管道内空气； 6、带流量监测，流量记录可清零； 7、超压有声光报警，并自动停止加气，超过设定值2mmHg自动泄压，确保患者安全； 8、带用户设定记忆功能，关机后重开机自动记忆用户设定值； 9、带自动加热功能和脚踏控制除烟功能。 10、在成都有完备的售后服务体系，本地完成维修，如术中出现故障，2小时内能够到达医院。 |