项目名称：成都儿童专科医院发热门诊多联机空调采购项目

询价文件

成都儿童专科医院

2021年1月

成都儿童专科医院发热门诊多联机空调采购项目询价

因医院发展需要，我院现需通过询价的方式采购发热门诊空调多联机空调，欢迎潜在的合格供应商参与。

一、项目概况：

1.项目名称：发热门诊多联机空调采购

2.项目预算：6.2万

3.采购方式：询价

4.报名截止时间：2021年1月 28日16:00（北京时间）。请通过电话或现场报名。联系人：李老师 028-61318342

5.递交响应文件地点：响应文件必须在询价前送达制定地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

6.询价地点：请参与询价的单位携文件（密封盖章且准备两份）及报价表（密封盖章且响应文件、报价表及材料明细报价表分别封装）于2021年1月29日13:00到成都儿童专科医院7楼会议室参与询价。

7.供应商参加本次采购活动应具备下列条件：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
1.具备独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、供应商应提供的资格文件要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；（提供三证合一的营业执照复印件）

2.法人身份证复印件（如联系人是代理人还需要提供法人授权书及代理人身份证复印件）；
3.近两年财务报表复印件或银行资信证明复印件；
4.承诺函原件；（见附件文件格式）
5.提供单位及其法定代表人/主要负责人的无行贿犯罪记录的承诺函原件（见附件文件格式）；
6.无重大违法记录承诺函原件；（见附件文件格式）

注：上述所有证明材料，需加盖单位公章。

三、成交原则

此次采购项目以完全满足响应文件要求后，报价最低供应商成交。通过资格性审查的供应商不足3家、品牌不足三家，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

- 技术要求（在技术要求中，本设备所有技术指标实质性要求不允许负偏离）

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 制冷量：≥16KW;制热量≥18KW | 1 |
| 内机 | 制冷量≥2.8KW；制热量≥3.2KW | 3 |
| 内机 | 制冷量≥2.2KW；制热量≥2.5KW | 6 |
| 无缝铜管 | φ9.52*0.8 | 65 |
| 无缝铜管 | φ12.7*1.0 | 10 |
| 无缝铜管 | φ15.88*1.0 | 25 |
| 无缝铜管 | φ19.05*1.0 | 20 |
| 无缝铜管 | φ0.6*0.7 | 23 |
| 橡塑管套 | φ9.52 δ=20 | 65 |
| 橡塑管套 | φ12.7 δ=20 | 10 |
| 橡塑管套 | φ15.88δ=20 | 25 |
| 橡塑管套 | φ19.05δ=20 | 20 |
| 橡塑管套 | φ0.6δ=20 | 23 |
| UPVC冷凝水管及保温 | DN25δ=15 | 35 |
| 复合风管 | ∮0.5 | 70 |
| 风口 |  | 18 |
| 分歧管 |  | 8 |
| 信号线 | 2*1.0mm2 | 75 |
| 信号线 | 2*2.5 | 220 |
| PVC线管 | DN20 | 150 |
| 冷媒 | R410A | 13 |
| 支吊架 | 各规格 | 15 |

备注：本项目为交钥匙工程，报价单位所报总价为完成本项目不可更改的价格，报价单位在项目实施过程中不得再增加报价外的任何费用。

五、售后安装及相关要求

1.报价方须明确货物质量保证期为≥6年。

2.报价方对提供的货物在质保期内外机及内机主要零部件出现故障无条件免费更换，因产品质量而导致的缺陷，必须在1个工作日内免费提供上门包修、包换、包退服务；超出质保期，报价方对提供货物产生的故障，必须在1个工作日内提供上门检修服务，服务费根据市场价格双方商议决定。

3.报价方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

4.报价方就所提供的货物必须在 4小时内响应，24小时到达现场更换。

六、商务要求（在技术应答表中响应，商务指标实质性要求不允许负偏离）

1.交货时间：签订合同后10天内完成（运输、安装、调试等由成交人承担）。

2.付款方式：签订合同后，采购人向供应商支付合同价款的30%，验收合格后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的70%。

3.采购人支付每笔款项前，成交供应商应提供相应付款申请资料和等额正规发票。否则采购人有权不予付款且不承担违约责任。

七、响应文件部分格式：

（一）报价表

| 序号 | 货物 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

明细报价表

| 序号 | 材料类别 | 材料类别名称 | 数量 | 规格 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

（二）承诺函格式

承诺函

成都儿童专科医院：

本公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

1、本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、本公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

5、本公司满足法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容的真实性负责。如今查实上述承诺的内容事项存在虚假，本公司愿意接受以虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：xxxxxxx(单位公章)。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：xxxx

日期：xxxx

（三）无行贿犯罪记录的承诺函

格式一

XXXX：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

我公司   （公司名称） 及法定代表人  （法定代表人名字） 无行贿犯罪记录。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

格式二（因单位性质，无法定代表人的，采用该格式）

XXXX：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

我单位   （单位名称）  及主要负责人  （主要负责人名字） 无行贿犯罪记录。

主要负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

（四）无重大违法记录的承诺函（实质性要求）

成都儿童专科医院：

我公司承诺：

- 参加本次采购活动前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的有效期内的失信名单，没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因未依法履约被有关部门处罚（处理）。

- 参加本次采购活动前，不具有要求举行听证权利的行政处罚。

法定代表人/主要负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日期：XXXX。

（五）技术应答表

| 序号 | 技术/服务要求 | 供应商应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

2、应答内容包括采购文件“四、技术要求”全部内容。

供应商：xxxxxxx(单位公章)。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：xxxx

日期：xxxx

（六）商务应答表

| 序号 | 商务要求 | 供应商应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。

2、应答内容包括采购文件“四、商务要求”全部内容。

供应商：xxxxxxx(单位公章)。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：xxxx

日期：xxxx