## Sheet1
2026年医疗设备采购调研表
序号 | 科室 | 设备名称 | 主要功能及适用范围 | 台数（台） | 预计金额（万元） | 注册名称 | 注册证编号 | 单价（万元） | 单位 | 品牌 | 售后时长 | 主要维修部件单价 | 质保期结束后维修上门费 | 是否可接入HIS系统 | 报价是否包含接口费 | 参数
1 | 城北分院内科 | 脉冲振荡肺功能仪(ios模块) | 用于儿童肺功能检查。各年龄段患儿 | 1台
2 | 城北分院内科 | 胃肠动力仪器 | 调节胃肠功能。各年龄段 | 1台
3 | 儿保科 | 心电图机 | 用于儿童常规体检及心脏疾病检查。各年龄段 | 1台
4 | 儿保科 | 卧式婴幼儿体重身长测量仪 | 用于0—3岁婴幼儿体重身长测量。0—3岁 | 1台
5 | 儿保科 | rTMS重复经颅磁刺激 | 用于儿童自闭症，多动症，可提高神经传导速度，从而起到兴奋大脑的作用。各年龄段 | 1台
6 | 二病区 | 碳13呼气试验HP检测仪 | 检测幽门螺螺杆菌感染。适用于儿童 | 1台
7 | 观察病区 | 胃肠动力仪器 | 调节胃肠功能 | 1台
8 | 检验科 | 全自动血细胞分析仪 | 血常规检测。各年龄段患者 | 2台
9 | 检验科 | 医用冰箱（容量350L） | 检测试剂储存 | 2台
10 | 检验科 | 医用冰箱（容量500L） | 检测试剂储存 | 1台
11 | 检验科 | 红细胞沉降率检测仪 | 血沉检测 | 1台
12 | 检验科 | 高压蒸汽灭菌锅 | 高压灭菌用、立式、50L | 1台
13 | 检验科 | 全自动血培养仪 | 血细菌培养。各年龄段 | 1台
14 | 检验科 | 全自动血凝分析仪 | 凝血试验检测。各年龄段 | 1台
15 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 细菌培养。各年龄段 | 1台
16 | 检验科 | 医用离心机 | 样本离心。各年龄段 | 1台
17 | 口腔科 | 牙科微动力系统及其配套的器械干燥箱 | 用于牙体预备、修复体修整、种植手术、根管治疗等操作 | 1台
18 | 口腔科 | 口腔数字印模仪 | 口腔正畸及口腔修复各类牙颌模型的数字化印模制取。各年龄段患者 | 1台
19 | 口腔科（分院） | 空气压缩机 |  | 1台
20 | 口腔科（分院） | 高压灭菌器 | B类、23L、侧开门 | 1台
21 | 口腔科（分院） | 负压机 |  | 1台
22 | 口腔科（分院） | 综合治疗牙椅 |  | 2台
23 | 皮肤科 | 595nm脉冲染料激光 | 痤疮后遗红斑及血管性皮肤病，如鲜红斑痣、血管瘤、毛细血管扩张、蜘蛛痣等。 | 1台
24 | 皮肤科 | 集双波长532nm&1064nm于一体的皮秒激光 | 痤疮后遗色素沉着及以“雀斑/咖啡斑/太田痣/褐青色痣等”代表的黑色色素性皮肤病。 | 1台
25 | 外科 | 烧伤大型远红外线治疗仪 | 专门用于治疗大面积烧伤和其他热损伤的医疗设备，利用远红外线的热效应和生物共振作用促进创面修复、消炎镇痛，并加速组织愈合。适用于儿童 | 1台
26 | 眼耳鼻喉科 | 眼底照相仪 | 眼底照相。各年龄段 | 1台
27 | 眼耳鼻喉科 | 睡眠监测系统 | 监测腺样体肥大患儿睡眠状态。各年龄段 | 1台
28 | 影像科 | 台式彩色多普勒超声诊断仪 | 腹部、浅表器官及心血管的超声检查 | 1台