## 总院
总院计量检测器具
器具名称 | 数量 | 检测单价 | 备注
安全阀 | 29
温湿度表 | 40
压力蒸汽灭菌器 | 2
浮标式氧气吸入器 | 13
呼吸机 | 9
体重秤 | 6
墙式吸入器 | 16
除颤仪 | 5
医用注射泵 | 22
医用输液泵 | 12
电子婴儿秤 | 1
氧气减压器 | 2
电动吸引器 | 18
全自动生化分析仪 | 1
冰箱 | 9
化学发光免疫分析仪 | 1
医用二氧化碳培养箱 | 1
医用冷藏冷冻箱 | 1
医用冷藏箱 | 2
医用离心机 | 5
实时荧光定量PCR仪 | 1
尿液分析仪 | 1
微量高速离心离心机 | 2
水浴锅 | 1
生物安全柜 | 5
生物指示剂培养仪 | 1
生物显微镜 | 4
电解质分析仪 | 1
立式冷藏柜 | 1
血液冷藏箱 | 1
血液细菌培养仪 | 1
血细胞分析仪 | 3
酶标分析仪 | 1
麦氏细菌浊度计 | 1
冰箱多用玻璃液体温度计 | 8
可调移液器 | 19
医用超声诊断仪超声源 | 1
电子体重秤 | 4
冰箱温度计（圆形） | 21
转运呼吸机 | 1
绝缘胶垫 | 1
绝缘手套 | 1
绝缘靴 | 1
高压验电器 | 1
氧气报警器 | 2
电子台秤 | 1
电子天平 | 8
比色管 | 42
量筒 | 9
恒温水浴锅 | 2
电导率仪 | 1
酸度计（PH计） | 1
量杯 | 2
砝码 | 5
比重瓶 | 2
可燃气体检测报警器 | 6
密度计 | 2
单标线容量瓶 | 8
双金属温度计 | 3
自动颗粒包装机 | 2
卧式灭菌器 | 1
立式灭菌器 | 1
洁净工作台 | 1
电冰柜 | 1
生化培养基 | 2
霉菌培养箱 | 1
药品阴凉柜 | 2
药品稳定性试验箱 | 2
密度计 | 1
分度吸量管 | 7
全自动灌装机 | 1
膏霜灌装机 | 1
备注：其中包含制剂室的计量器具

## 分院
分院计量检测器具
器具名称 | 数量 | 检测单价 | 备注
压力蒸汽灭菌器 | 2
温湿度表 | 10
浮标式氧气吸入器 | 2
医用注射泵（单通道） | 6
医用输液泵 | 5
墙式吸入器 | 9
电动吸引器 | 7
除颤仪 | 2
电子体重秤 | 2
小儿吸痰器 | 3
体重秤 | 1
环境试验设备（药品阴凉柜） | 2
医用超声诊断仪超声源 | 1
安全阀 | 1
医用离心机 | 2
尿液分析仪 | 1
环境试验设备（冷藏冷冻箱） | 1
环境试验设备（立式冷藏柜） | 1
生物安全柜 | 1
电热恒温水箱 | 1
电解质分析仪 | 1
血细胞分析仪 | 2
冰箱多用玻璃液体温度计 | 7
冰箱温度计（圆形） | 8
可调移液器 | 10
电子婴儿秤 | 1