## Sheet1
成都儿童专科医院五金材料报价清单
序号 | 产品名称 | 规格及参数 | 单位 | 预估数量 | 参考品牌 | 参考单价(元) | 备注
1 | 直接1 | pvc直接φ40阻燃环保 | 个 | 5
2 | 直接2 | pvc直接φ32阻燃环保 | 个 | 10
3 | 直接3 | pvc直接φ25阻燃环保 | 个 | 15
4 | 直接5 | 4分全铜外丝直接 | 个 | 5
5 | 直接6 | ppr外丝直接φ25环保型 | 个 | 3 | 联塑
6 | 直接7 | ppr内丝直接φ25环保型 | 个 | 3
7 | 球阀 | PPR球阀25mm环保型 | 个 | 5 | 联塑
8 | 不锈钢球形阀1 | φ20mm环保型 | 个 | 4 | 联塑
9 | 不锈钢球形阀2 | φ25mm环保型 | 个 | 4 | 联塑
10 | 不锈钢球形阀3 | φ32mm环保型 | 个 | 4 | 联塑
11 | 延时阀1 | 冲水延时阀 | 个 | 5 | 洁冠
12 | 延时阀2 | 脚踏冲水延时阀（铜芯） | 个 | 8 | 洁冠
13 | 截止阀1 | φ20mm铜芯 | 个 | 1 | 联塑
14 | 截止阀2 | φ25mm铜芯 | 个 | 1 | 联塑
15 | 截止阀3 | φ32mm铜芯 | 个 | 1 | 联塑
16 | 截止阀4 | φ50mm铜芯 | 个 | 2
17 | 三角阀 | DN15 | 个 | 15
18 | 开关1 | 32A2P阻燃空开带漏电保护器 | 个 | 6 | 正泰
19 | 开关2 | 86型暗装单开开关 | 个 | 3 | 公牛
20 | 开关3 | 86型暗装二位开关 | 个 | 13 | 公牛
21 | 开关4 | 86型暗装三位开关 | 个 | 8 | 公牛
22 | 开关5 | 86型暗装四位开关 | 个 | 3 | 公牛
23 | 开关6 | 2P-40A阻燃空开漏电保护 | 个 | 4 | 正泰
24 | 开关7 | 2P-63A阻燃空开漏电保护 | 个 | 4
25 | 开关8 | 3P-100A阻燃空开 | 个 | 3
26 | 开关9 | 1P-40A阻燃-极漏电开关 | 个 | 3
27 | 二联空开 | 2P16A阻燃空气开关 | 个 | 3 | 正泰
28 | 时控开关 | 自动/手动 | 个 | 3
29 | 开关箱1 | 十二位阻燃箱 | 个 | 6
30 | 开关箱2 | 十五位阻燃箱 | 个 | 4
31 | 交流接触器 | 32A | 个 | 4
32 | 浪涌保护器 | 4P 40KA 440V | 个 | 2
33 | 铜芯线1 | BV2.5㎡铜芯线（100米/圈） | 圈 | 8 | 正泰
34 | 铜芯线2 | YJV3×16+1㎡/米 | 米 | 50
35 | 铜芯线3 | BV2.5㎡双色铜芯线（100米/圈） | 圈 | 6 | 正泰
36 | 铜芯线4 | BV4㎡铜芯线（100米/圈） | 圈 | 8
37 | 铜芯线5 | BV10㎡铜芯线（100米/圈） | 圈 | 1
38 | 铜芯线6 | BV16㎡铜芯线（100米/圈） | 圈 | 1
39 | 热缩管1 | 16mm2阻燃 | 米 | 63
40 | 热缩管2 | 25mm2阻燃 | 米 | 63
41 | 热缩管3 | 35mm2阻燃 | 米 | 25
42 | 焊锡丝 | 焊锡丝带松香芯低温，100g | 卷 | 1
43 | 焊锡条 | 500克 | 个 | 5
44 | 焊锡膏 | 100克 | 个 | 5
45 | 铜芯电缆线1 | RVV2×1.5㎡（100米/圈） | 圈 | 1
46 | 铜芯电缆线2 | RVV2×2.5㎡（100米/圈） | 圈 | 2
47 | 铜芯电缆线3 | 2×4㎡BVVB铜芯线（100米/圈） | 圈 | 1
48 | 铜芯电缆线4 | YJV5×6㎡/米 | 米 | 20
49 | 铜芯电缆线5 | YJV3×2.5㎡/米 | 米 | 100
50 | 铜芯电缆线6 | YJV5×10㎡/米 | 米 | 20
51 | 日光灯架 | 1.2米40W灯架 | 套 | 6
52 | 双头应急灯 | LED消防应急灯（应急时间＞90min） | 个 | 5
53 | 螺口灯头 | 250V4A阻燃 | 个 | 10
54 | 下水1 | 防臭下水管32mm | 个 | 10
55 | 下水2 | 全铜小便器下水（S弯防臭） | 个 | 5
56 | 筒灯1 | 嵌入式5W筒灯（开孔8cm） | 个 | 15 | 欧普
57 | 筒灯2 | 嵌入式11W筒灯（开孔10cm） | 个 | 8
58 | 筒灯3 | 嵌入式18W筒灯（开孔20cm） | 个 | 5 | 欧普
59 | 加长冲水管 | 不锈钢下水管1.2m | 根 | 4
60 | 水篦子 | 复合树脂地沟盖长方形标准尺寸 | 个 | 4
61 | 阴井盖1 | 石墨铸铁件630mm一套 | 个 | 1
62 | 阴井盖2 | 石墨铸铁件670mm一套 | 个 | 1
63 | 阴井盖3 | 石墨铸铁件680mm一套 | 个 | 5
64 | 阴井盖4 | 石墨铸铁件700mm一套 | 个 | 1
65 | 洗手盆储水器 | 304不锈钢 | 个 | 4
66 | 脸盆下水器 | 不锈钢波纹管 | 套 | 4
67 | 水龙头1 | DN15 | 个 | 20
68 | 水龙头2 | DN20 | 个 | 10
69 | 水龙头3 | 单水高弯全铜 | 个 | 10
70 | 水龙头4 | 冷热高弯全铜 | 个 | 8
71 | 水龙头5 | DN15加长型 | 个 | 5
72 | 水龙头芯子 | 全铜单冷龙头阀芯 | 个 | 10
73 | 喷水龙头 | 不锈钢龙头 | 个 | 2
74 | 花洒 | 电镀淋浴喷头 | 个 | 13 | 科固
75 | 淋浴混合龙头 | 504二联沐浴龙头 | 套 | 6
76 | 淋浴座子 | 不锈钢 | 个 | 4
77 | 淋浴软管 | 铜头不锈钢淋浴软管2米 | 根 | 30 | 科固
78 | 冲水箱 | PVC冲水箱 | 个 | 2
79 | 蹲便器 | 瓷质卫生陶瓷 | 个 | 2
80 | 座便密封垫 | 耐磨 | 个 | 3
81 | 马桶 | 超漩式连体坐便器 | 个 | 2
82 | 马桶盖 | U型家用坐便盖子（白色） | 个 | 3
83 | 马桶水箱芯子 | 水箱冲水器 | 套 | 15
84 | 线卡 | 塑料卡扣5mm（100粒/盒） | 盒 | 10
85 | 鞍形卡 | PVC鞍形卡50mm | 个 | 44
86 | 胶水大瓶 | PVC速干无毒阻胶 | 瓶 | 3
87 | 扎带 | 4×200mm尼龙扎带（250根/包） | 包 | 20
88 | 浮球开关 | 抽水泵浮球开关 | 个 | 3
89 | 腻子膏 | 防霉净味耐水（1.6kg/件） | 件 | 2
90 | 胶枪 | 半圆压胶枪 | 个 | 2
91 | 双面胶 | 耐粘双面泡沫胶2cm | 卷 | 9
92 | 水泥 | 复合硅酸盐水泥50kg/包 | 包 | 2
93 | 堵漏剂 | 防水堵漏剂500ml | 袋 | 5
94 | 泡沫填缝胶 | 通用防水发泡剂500ml | 瓶 | 5
95 | 免钉胶 | 快干免钉胶50ml | 瓶 | 2
96 | 固化剂 | 通用固化剂300g | 支 | 2
97 | 云石胶 | 云石胶3L/桶 | 桶 | 5
98 | 玻璃胶 | 防菌防霉中性透明密封胶 | 支 | 15 | 威卡固
99 | 密封胶 | 中性硅酮耐候密封胶590ml | 支 | 25
100 | 矿棉板 | 600×600mm环保型 | 张 | 5
101 | PVC线管1 | PVC阻燃穿线管Φ16×3.8m/根 | 根 | 9 | 联塑
102 | PVC线管2 | PVC管Φ20×2mm×3.8m/根 | 根 | 1 | 联塑
103 | PVC排水管1 | PVC排水管Φ75×2.3mm×4m/根 | 根 | 1
104 | PVC排水管2 | PVC排水管Φ110×2.8mm×4m/根 | 根 | 1
105 | 热镀锌双头丝螺纹给水管 | DN15，规格6米 | 根 | 2
106 | PP-R给水管1 | PPR水管Φ32×4m/根环保型 | 根 | 4 | 联塑
107 | PP-R给水管2 | PPR水管Φ25×4m/根环保型 | 根 | 15 | 联塑
108 | PP-R给水管3 | PPR水管Φ20×4m/根环保型 | 根 | 12 | 联塑
109 | 明盒 | 86型阻燃明装盒 | 个 | 10
110 | 五孔插座 | 86型阻燃五孔插座面板（防误入） | 个 | 30 | 公牛
111 | 插头1 | 3×10A插头二脚阻燃 | 个 | 10
112 | 插头2 | 3×10A插头三脚阻燃 | 个 | 20 | 公牛
113 | 插头3 | 3×16A插头三脚阻燃 | 个 | 5
114 | 插头4 | 带漏电3×10A插头三脚阻燃 | 个 | 6
115 | 插头5 | 带漏电3×16A插头三脚阻燃 | 个 | 6
116 | 空调插座 | 16A空调插座阻燃 | 个 | 3 | 公牛
117 | 白面板 | 86型空白面板阻燃 | 个 | 5 | 公牛
118 | 地弹门夹 | 不锈钢地弹簧门夹 | 付 | 2
119 | 抽梯滑槽1 | 静音滑槽30cm | 付 | 4
120 | 抽梯滑槽2 | 静音滑槽40cm | 付 | 4
121 | 抽梯滑槽3 | 静音滑槽50cm | 个 | 4
122 | 闭门器1 | 不锈钢杠杆式 | 个 | 5
123 | 闭门器2 | 液压缓冲180度 | 个 | 3
124 | 金属软管1 | 不锈钢编织软管60cm | 根 | 12
125 | 金属软管2 | 不锈钢编织软管80cm | 根 | 5
126 | 金属软管3 | 不锈钢编织软管100cm | 根 | 2
127 | 不锈钢金属软管 | 不锈钢金属波纹软管100cm | 根 | 5
128 | PPR内丝弯头1 | PPR内丝弯头Φ20mm环保型 | 个 | 5
129 | PPR弯头1 | PPR90°弯头Φ25mm环保型 | 个 | 25 | 联塑
130 | PPR弯头2 | PPR90°弯头Φ20mm环保型 | 个 | 15 | 联塑
131 | PPR三通2 | PPR三通Φ25环保给水管件 | 个 | 9 | 联塑
132 | PVC圆三通 | PVC圆三通Φ20mm阻燃 | 个 | 10 | 联塑
133 | 螺杆螺帽1 | 不锈钢六角M14×120mm | 套 | 8
134 | 螺杆螺帽2 | 不锈钢六角M14×70mm | 套 | 12
135 | 开孔器1 | φ20mm金刚开孔器 | 个 | 1
136 | 开孔器2 | φ30mm金刚开孔器 | 个 | 1
137 | 开孔器3 | φ50mm金刚开孔器 | 个 | 1
138 | 大理石开孔器1 | Φ8mm合金钢开孔器 | 个 | 1
139 | 大理石开孔器2 | Φ6mm合金钢开孔器 | 个 | 1
140 | 绝缘垫 | 宽1m×厚度0.5cm（20公斤/卷） | 卷 | 1
141 | 排风扇1 | 300铜芯排风扇 | 个 | 3 | 正野
142 | 排风扇2 | 600mm×600mm | 个 | 1
143 | 不锈钢潜水泵 | 三相潜水泵200QJ63-55T（Q=63/h3,H=55m） | 台 | 3
144 | 铝地槽板 | 铝合金地线槽5寸 | 米 | 10
145 | 塑料槽板1 | 宽200mm×3.3m/根 | 根 | 15
146 | 塑料槽板2 | 宽400mm×3.3m/根 | 根 | 10
147 | 铁丝 | 镀铁14#（5公斤/圈） | 圈 | 1
148 | 锯条 | 钢锯条24T | 根 | 10
149 | 螺钉1 | M3.5×30（800支/盒）黑色自攻螺丝 | 盒 | 1
150 | 螺钉2 | M3.5×50（400支/盒）黑色自攻螺丝 | 盒 | 1
151 | 水泥钉1 | 2.5cm高强度水泥钉（0.5公斤/盒） | 盒 | 4
152 | 水泥钉2 | 5cm高强度水泥钉（0.5公斤/盒） | 盒 | 4
153 | 胶胀管 | 塑料胶胀管（100个/袋） | 袋 | 6
154 | 电工胶带 | 阻燃PVC防水绝缘胶带（20米/卷） | 卷 | 25 | 公牛
155 | 生料带 | 密封生料带（7M/15米/卷） | 卷 | 30
156 | 松动液 | 除锈松动液（400ml/瓶） | 瓶 | 5
157 | 毛刷 | 羊毛 | 把 | 2
158 | 卡子1 | PVC线管卡子40阻燃环保 | 个 | 19
159 | 卡子2 | PPR环保给水管件 | 个 | 25
160 | 粘得牢 | 800ml强力快干万能胶/桶 | 桶 | 5
161 | 滚筒 | 长绒毛 | 把 | 9
162 | 河沙 | 中粗 | 方 | 2
163 | 不锈钢合页 | 10cm/个 | 个 | 8
164 | 不锈钢插销 | 304不锈钢 | 个 | 4
165 | 不锈钢锁扣 | 304不锈钢 | 个 | 4
166 | 窗户磨砂纸 | 1m宽 | 米 | 9
167 | 角铁1 | 304不锈钢2mm厚 | 个 | 30
168 | 角铁2 | 304不锈钢3mm厚 | 个 | 30
169 | 卫生间隔断锁 | 304不锈钢 | 把 | 6
170 | 地漏 | 10cm304不锈钢 | 个 | 5
171 | 切割片1 | 10CM合金 | 张 | 3
172 | 木条 | 5CM | 米 | 13
173 | 高压防水胶带 | 自粘性绝缘橡胶带（20米/圈） | 圈 | 5
174 | PVC直接 | Φ20mm环保型 | 个 | 15 | 联塑
175 | PVC弯头1 | Φ20mm环保型 | 个 | 15 | 联塑
176 | PPR直接1 | Φ20mm环保型 | 个 | 20 | 联塑
177 | PPR外丝直接 | Φ20mm环保型 | 个 | 8
178 | PPR3通 | Φ25mm环保型 | 个 | 10 | 联塑
179 | PPR直接2 | Φ25mm环保型 | 个 | 10 | 联塑
180 | PPR内丝弯头2 | Φ25mm环保型 | 根 | 10
181 | PVC弯头2 | Φ25mm环保型 | 个 | 10
182 | PVC3通 | Φ25mm环保型 | 个 | 10
183 | PPR直接3 | Φ25×1/2PPR环保型 | 个 | 10
184 | PPR大小头 | Φ25×20直接环保型 | 个 | 4
185 | 门玲 | 一拖二 | 个 | 3
186 | 铆钉1 | 304不锈钢M3.2铆钉（100个/盒） | 盒 | 3
187 | 铆钉2 | 4.2cm×16cm（500支/盒） | 盒 | 1
188 | 铆钉3 | 5cm×16cm（400支/盒） | 盒 | 1
189 | 切割片2 | 100mm砂轮切割片（50张/盒） | 张 | 50
190 | 鱼尾螺钉 | 4.2×5cm（0.5公斤/盒） | 盒 | 1
191 | 鱼尾螺钉 | 4.2×3cm（0.5公斤/盒） | 盒 | 1
192 | 烧碱 | 5kg/袋 | 袋 | 2
193 | 瓷砖粘合剂 | 瓷砖胶20kg/包 | 包 | 4
194 | 找平粉 | 15kg/袋 | 袋 | 4
195 | 小便池感应电磁阀 | 220V | 套 | 4
196 | 洗手盆感应式水龙头 | 全铜单冷 | 套 | 5
197 | 洗手盆感应式水龙头（配件） | 控制盒（直流+交流） | 套 | 2
198 | 洗手盆感应式水龙头（配件） | 感应器 | 套 | 2
199 | 小便池 | 悬挂式 | 个 | 3
200 | 立柱洗手盆 | 2#（中号） | 套 | 3
201 | 探照灯 | LED塔吊800W | 个 | 1
202 | 全不锈钢潜水泵 | WQD3-12-550W，220V/台 | 台 | 3
203 | 加药计量泵（配件） | 注射阀/带弹簧款 | 个 | 5
204 | 加药计量泵（配件） | 二联件单尖嘴 | 个 | 10
205 | 加药计量泵 | 自动电磁隔膜泵耐酸碱流量可调 V系列流量20.0L/h 1.0公斤 | 台 | 4
206 | 空气开关 | 4P 63A漏电保护 | 个 | 4
207 | LED灯条 | 10cm节能型 | 根 | 10
208 | 防爆灯 | T8LED单管荧光灯 | 个 | 2
209 | 防爆插座 | 5孔 | 个 | 2
210 | 防爆开关 | 双开单控 | 个 | 2
211 | 防爆排风扇 | CBF-400-管道式 | 个 | 1
212 | 防火泥 | / | 公斤 | 5
213 | 白水泥 | 5kg/袋 | 袋 | 1
214 | 线管2 | Φ25mm×3.8m/根环保型 | 根 | 25
215 | PVC管 | Φ32mm×3.8m/根环保型 | 根 | 9
216 | PVC弯头3 | Φ32mm/个环保型 | 个 | 19
217 | PVC三通 | Φ32mm/个环保型 | 个 | 9
218 | 平板灯1 | 300×300 | 个 | 5 | 欧普
219 | 平板灯2 | 300×600 | 个 | 5 | 欧普
220 | 平板灯3 | 600×600 | 个 | 10 | 欧普
221 | LED灯泡1 | 5W | 个 | 20 | 欧司朗
222 | LED灯泡2 | 13W | 个 | 15 | 雷士
223 | LED灯泡3 | 25W | 个 | 10 | 欧司朗
224 | 模组灯 | 25W | 个 | 10
225 | 线鼻子1 | 50A | 个 | 10
226 | 线鼻子2 | 100A | 个 | 5
227 | 中间继电器1 | DC24V | 个 | 3
228 | 中间继电器2 | AC220V | 个 | 5
229 | 防水胶带 | 50mm×5000mm | 个 | 6
230 | 面包灯 | 220V-24W | 个 | 10
231 | 防溅盒 | 86型 | 个 | 15
232 | 不锈钢球形锁 | 梅花系列 | 套 | 5 | 梅花
233 | 抽屉锁 | 138-22型 | 个 | 10 | 梅花
234 | 抽屉锁 | 136-22型 | 个 | 20 | 梅花
235 | 抽屉锁 | 138-32型 | 个 | 3 | 梅花
236 | 电镀挂锁 | 梅花4MM | 个 | 2 | 梅花
237 | 电镀挂锁 | 梅花6MM | 个 | 1 | 梅花
238 | 卫生间门铰链 | 塑料材质83MM×73MM | 个 | 8 | 塑料
239 | 卫生间门铰链 | 不锈钢金属材质70MM×80MM | 个 | 2 | 不锈钢
240 | 铁皮柜锁 | 22MM | 把 | 5 | 梅花
241 | 抽屉锁三连锁 | 16MM | 把 | 5 | 梅花
242 | 平开窗把手 | 外开7字窗锁（孔间距35MM） | 把 | 3 | 普通
243 | 防静电地板PVC | 600x600 | 张 | 5
244 | 办公座机 | 有线固话座机 | 台 | 3
245 | 办公座机 | 自动录音电话家用 | 台 | 1
246 | 座机家用办公无绳子母机 | 一拖一 | 台 | 2
247 | 空调排水管 | 通用管径 | 米 | 20
248 | 电话线 | 2芯带水晶头成品电话线，1.5米长 | 根 | 10
249 | 电话线 | 2芯单股纯铜电话线 | 米 | 100
250 | 净水器滤芯PP棉 | 10寸PP棉 | 只 | 20
251 | PVC钢丝管透明软管塑料加厚 | 25mm | 米 | 20
252 | PVC钢丝管透明软管塑料加厚 | 32mm | 米 | 10
253 | 304不锈钢喉箍 | 25mm | 个 | 10
254 | 304不锈钢喉箍 | 32mm | 个 | 10
255 | PE软管耐酸碱 | 4*6mm | 米 | 30
256 | 燃气专用不锈钢波纹管 | 防爆带接头 | 米 | 10
257 | U型灯管镇流器 | 功率150w，长810mm | 只 | 18
258 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 2
259 | 绝缘靴高压雨鞋10kv | 10kv | 双 | 1
260 | 高压绝缘手套 | 10kv | 双 | 1
261 | 高压验电器 | 10kv | 只 | 1
262 | 美工刀 | 15cm | 把 | 2
263 | 美工刀片 | 18mm*100,10片装 | 盒 | 2
264 | 螺丝刀十字 | 150mm | 把 | 2
265 | 螺丝刀一字 | 150mm | 把 | 2
266 | 感应灯感应吸顶灯 | 220V，18W，直径300mm | 个 | 5